## ABRIL-JUNIO 2018
1 | 2 | 10 | 6
218988 | 218997 | 219020 | 219004
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
OBRA ABRIL-JUNIO 2018
Número de expediente, contrato | Descripción de obras, bienes o servicios | Nombre o razón social del adjudicado | Monto del contrato con IVA
EQUIPO MÉDICO ABRIL-JUNIO 2018
Número de expediente, contrato | Descripción de obras, bienes o servicios | Nombre o razón social del adjudicado | Monto del contrato con IVA
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO DATEX OHMEDA, SERIE MDT15PN07010068, INV. 042123. INCLUYE REEMPLAZO DE CONVERTIDOR. | SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V. | 20000
2 | SERVICIO DE REHABILITACION E INSTALACION DE LAVA COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO MARCA EPROHLAB, MODELO DVM01, SERIE L584, INV. 800802, QUE INCLUYE: ADAPTACION DEL SISTEMA PARA SUMINISTRO DE AGUA SUAVE AL GENERADOR DE VAPOR, INSTALACION DE UN TINACO ROTOPLAS CON BOMBA PERIFERICA, SUMINISTRO DE TUBERIA DE COBRE Y SISTEMA AUTOMATICO DE LLENADO PARA EL GENERADOR, SERVICIO DE REALIZAR ANCLAJE DEL LAVACOMODOS, ROMPER PISO HASTA LLEGAR A PARTE FIRME, INSTALACION DE ANCLAS PARA BASE, FIJACION CON CONCRETO, ACOPLAMIENTO DE BRIDA AL DRENAJE, RESANE DE PISO Y MONTAJE DE EQUIPO, REVISION DE TARJETA PRINCIPAL ELECTRONICA DEL TABLERO DE CONTROL, LIMPIEZA DE VALVULAS SOLENOIDES, LIMPIEZA DE LOS CONDUCTOS Y GENERADOR DE VAPOR, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | FELIPE TORRES MANZANILLA | 43198.4
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRIFUGA MARCA UNICO, MODELO C8624, SERIE M1107099, INV. 083713, QUE INCLUYE: REVISION Y LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA, SENSORES, ROTOR, COLECTOR, AJUSTES, LIMPIEZA DE MOTOR, REVISION DE REVOLUCIONES Y TIEMPO, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. | BIOCIENTIFICA S.A. DE C.V. | 15660
4 | REPARACION DE ESTERILIZADOR MARCA CAISA, INV. 17166, QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONECTORES DE RESISTENCIA, PINTURA AL MUEBLE EXTERNO Y CHECADO DE FUNCIONAMIENTO. | MINERVA DEL ROSARIO GONZALEZ HAU | 2575.2
5 | REPARACION DE AUTOCLAVE No. 2 MARCA AMSCO, MODELO STERIS,SIN No. DE INV., QUE CONSISTE EN: DESMONTAJE DE LA PUERTA, REPARACIÓN DEL MECANISMO, RECTIFICACIÓN DE LA PUERTA, DE LAS ROSCAS, LIMPIEZA Y ALINEAMIENTO DE TORNILLOS, CAMBIÓ DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE CÁMARA, PRUEBAS DEL SENSOR, CAMBIO DE REPUESTO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE PROCESO, ADAPTACIÓN DE LLAVE DE PASO PARA DRENAR EL GENERADOR DE VAPOR, MONTAJE DE LA PUERTA, AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PASE DE TESTIGOS BOWIE & DICK DE LA AUTOCLAVE, VÁLVULAS CHECK, VÁLVULA SOLENOIDE, BOBINA, TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS DE BRONCE, RETIRO DE PIEZAS DAÑADAS, ADECUACIÓN DE LA LÍNEA DE LLENADO E INSTALACIÓN DE PIEZAS NUEVAS, CABEZAL DE LA BOMBA ROTATORIA, ACCESORIOS DE BRONCE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, DE VÁLVULA CHECK, SERVICIO AL INTERCAMBIADOR DE CALOR (DESMONTAJE, DESENSARRE, REINSTALACIÓN) PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DESMONTAJE DE BOMBA Y SOLENOIDE RECALENTADA, VERIFICACIÓN DEL CABEZAL DESGASTADO Y SOLENOIDE QUE RESISTIÓ EL CALENTAMIENTO, REINSTALACIÓN DE LA MISMA Y DEL NUEVO CABEZAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E IMPARTICIÓN DE PLÁTICA A DOS PERSONALES DE FIN DE SEMANA. | MIGUEL ANGEL MEDINA BURGOS | 148176.08
12 | REPARACION DE UNIDAD DENTAL MARCA FONA, MODELO 1000E, SERIE 1300879, QUE INCLUYE: CAMBIO DE MANGUERAS DE ALIMENTACION DE AIRE Y AGUA, REPARACION DE NEGATOSCOPIO, AJUSTE DE LAMPARA, LAVADO DE FILTROS Y VALVULAS DE EYECTORES NORMAL Y QUIRURGICO, PRESIONES Y CHECADO DE FUNCIONAMIENTO. | MINERVA DEL ROSARIO GONZALEZ HAU | 7308
13 | REPARACION DE UNIDAD DENTAL MARCA FONA, MODELO FONA 1000 SERIE 1300656, QUE INCLUYE: CAMBIO DE MANGUERAS DE ALIMENTACION DE AIRE Y AGUA, REPARACION DE NEGATOSCOPIO, AJUSTE DE LAMPARA, LAVADO DE FILTROS Y VALVULAS DE EYECTORES NORMAL Y QUIRURGICO, PRESIONES Y CHECADO DE FUNCIONAMIENTO. | MINERVA DEL ROSARIO GONZALEZ HAU | 7308
14 | REPARACION DE UNIDAD DENTAL MARCA RITTER, MODELO RITTER EXCELENCE, SERIE 14060203, INV. 101226, QUE INCLUYE: CAMBIO DE VALVULA DE IRRIGACION DE AGUA DE PIEZA DE ALTA, CAMBIO DE CONECTORES DE PIEZA DE BAJA Y ALTA, JERINGA TRIPLE, REVISION Y CHECADO DE FUNCIONAMIENTO. | MINERVA DEL ROSARIO GONZALEZ HAU | 8990
15 | REPARACION DE UNIDAD DENTAL MARCA RITTER, MODELO RITTER EXCELENCE, SERIE 14060205, INV. 101225, QUE INCLUYE: CAMBIO DE VALVULA DE IRRIGACION DE AGUA DE PIEZA DE ALTA, CAMBIO DE MANGUERAS DE ALIMENTACION DE AIRE Y AGUA, CAMBIO DE CONECTORES DE PIEZA DE BAJA Y ALTA, CONTACTO DE ALIMENTACION, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE MOVIMIENTOS, AJUSTE DE TRIMODULAR Y CHECADO DE FUNCIONAMIENTO. | MINERVA DEL ROSARIO GONZALEZ HAU | 12226.4
16 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DENTAL MARCA GNATUS, INV. 77515, QUE INCLUYE: PINTURA A LA FUENTE DE ESCUPIDERA Y TAPA SUPERIOR DE TRIMODULAR, CAMBIO DE SOPORTE DE EYECTOR E INSTALACION DE FILTRO A EYECTOR, LAVADO DE EYECTOR, PURGADO DE LINEA DE AIRE, REVISION DE CONECCIONES Y CABLEADO ELECTRICO DE UNIDAD, ESTADO DE MANGUERAS DE ALIMENTACION DE AIRE Y AGUA Y CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO, CHECADO DE PRESIONES DE TRABAJO EN PIEZA DE ALTA, BAJA, JERINGA TRIPLE Y SISTEMA FLUSH DE AGUA PURIFICADA, LAVADO DE BOTELLON, ADAPTACION DE CAJA (REGISTRO DE CONECCIONES) Y CHECADO DE FUNCIONAMIENTO. | MINERVA DEL ROSARIO GONZALEZ HAU | 7540
17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RAYOS X MARCA CORIX, MODELO USV, SERIE A33751, QUE INCLUYE: LIMPIEZA INTERNA A TARJETA DE CONTROL DE DISPARO, LIMPIEZA Y LUBRICACION A PARTES MOVILES, VERIFICACION DE PARAMETROS DE EXPOSICION DE RAYOS, CAMBIO DE TUBO DE CABEZAL Y CHECADO DE FUNCIONAMIENTO. | MINERVA DEL ROSARIO GONZALEZ HAU | 3248
18 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DENTAL MARCA GNATUS, MODELO LANDUS, QUE INCLUYE: PINTURA A LA TAPA SUPERIOR DE TRIMODULAR, CAMBIO DE MANGUERA ORIGINAL GNATUS A PEDAL NEUMATICO, INSTALACION DE FILTRO A EYECTOR, LAVADO DE EYECTOR, PURGADO DE LINEA DE AIRE, REVISION DE CONECCIONES Y CABLEADO ELECTRICO DE UNIDAD, ESTADO DE MANGUERAS DE ALIMENTACION DE AIRE Y AGUA Y CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO, CAMBIO DE PROTECTOR DE MANGUERA TIPO GUSANO, LIMPIEZA DE MUEBLE EN GENERAL, CHECADO DE PRESIONES DE TRABAJO EN PIEZA DE ALTA, BAJA, JERINGA TRIPLE Y SISTEMA FLUSH DE AGUA PURIFICADA, LAVADO DE BOTELLON, CAMBIO DE JERINGA TRIPLE, REVISION DE NIVELES DE ACEITE Y REPARACION EN CASO DE EXISTIR FUGA, ADAPTACION DE CAJA DE CONECCIONES (REGISTRO) Y CHECADO DE FUNCIONAMIENTO. | MINERVA DEL ROSARIO GONZALEZ HAU | 9686
19 | REPARACION DE TRANSDUCTOR LINEAL MINDRAY TL4A DE ULTRASONOGRAFO MARCA MINDRAY, INV. 89443. | SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V. | 37404.97
20 | SERVICIO DE REHABILITACION DE AUTOCLAVE MARCA FEHLMEX, MODELO KARB1626EG, INV.0001, QUE CONSISTE EN: CAMBIO E INSTALACION DE TRES RESISTENCIAS EN FORMA DE "U" INCLUYE ROLDANAS DE TEFLÓN Y EL EMPAQUE DE LA BRIDA, CAMBIO DEL EMPAQUE DE LA PUERTA, REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CICLO AUTOMATICO Y ELECTRONICO DEL SENSOR DE NIVEL, VERIFICACION DE PASE DE TESTIGOS BIOLOGICO Y QUIMICO, ARRANQUE DEL ESTERILIZADOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE DEL EQUIPO. | MIGUEL ANGEL MEDINA BURGOS | 32480
21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MICROSCOPIO MARCA HUND WETZLAR, MODELO MEDICUS PLUS PH, SERIE 807TAXT06322, INV. 101616, QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE OPTICA (OCULARES, OBJETIVOS Y CRISTALES INTERNOS), LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO, REPARACION DE FUENTE DE PODER Y FOCO DE MICROSCOPIO. | BIOCIENTIFICA S.A. DE C.V. | 4060
22 | REPARACION DE AUTOCLAVE MARCA LORMA, MODELO AV-06, SERIE 0080888, QUE INCLUYE: LOCALIZACION DE FALLA, CAMBIO DE RESISTENCIA TIPO CIRCULARDE 1250, LIMPIEZA A LA CAMARA Y CHECADO DE FUNCIONAMIENTO. | MINERVA DEL ROSARIO GONZALEZ HAU | 7540
23 | SERVICIO PARA LA CAMA CLINICA DE MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA KAIYANG, SERIE KY2467333, INV. 87138, QUE INCLUYE: INSTALACION DE BATERIAS PARA SISTEMA DE RESPALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ANALISIS DE SEGURIDAD ELECTRICA, MATERIALES DE CONSUMO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS COMPATIBLES. | EMOT INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 19673.6
24 | SERVICIO PARA LA CAMA CLINICA DE MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA LINET, MODELO ELEGANZA SMART, SERIE 1GMR2421-20, INV. 042227, QUE INCLUYE: REACONDICIONAMIENTO DE CONTROL AUXILIAR DE TRAFICO, INSTALACION DE BATERIAS PARA SISTEMA DE RESPALDO, REACONDICIONAMIENTO DE MANDO CENTRAL, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ANALISIS DE SEGURIDAD ELECTRICA Y MATERIALES DE CONSUMO. | EMOT INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 13456
25 | SERVICIO PARA LA CAMA CLINICA DE MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA KAIYANG, SERIE KY2467321, INV. 87129, QUE INCLUYE: INSTALACION DE BATERIAS PARA SISTEMA DE RESPALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ANALISIS DE SEGURIDAD ELECTRICA, MATERIALES DE CONSUMO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS COMPATIBLES. | EMOT INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 19673.6
26 | SERVICIO PARA LA CAMA ELECTRICA MARCA LINET, MODELO ELEGANZA SMART, SERIE 20070012646, INV. 042226, QUE INCLUYE: REACONDICIONAMIENTO DE CONTROL AUXILIAR DE TRAFICO, INSTALACION DE BATERIAS PARA SISTEMA DE RESPALDO, REACONDICIONAMIENTO DE MANDO CENTRAL, DE COLUMNA TELESCOPICA DE ELEVACION, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ANALISIS DE SEGURIDAD ELECTRICA Y MATERIALES DE CONSUMO. | EMOT INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 26216
27 | SERVICIO PARA LA CAMA CLINICA ELECTRICA MARCA LINET, MODELO ELEGANZA SMART, SERIE 20070012669, INV. 042230, QUE INCLUYE: REACONDICIONAMIENTO DE CONTROL AUXILIAR DE TRAFICO, INSTALACION DE BATERIAS PARA SISTEMA DE RESPALDO, REACONDICIONAMIENTO DE MANDO CENTRAL, DE MOTOR DE ACCION SIMPLE, DE COLUMNA TELESCOPICA DE ELEVACION, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ANALISIS DE SEGURIDAD ELECTRICA Y MATERIALES DE CONSUMO. | EMOT INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 26216
28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A MICROPIPETA PLUS MARCA SCIENCE-MED, MODELO 100-1000, SERIE YL3K006884, QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTES, 10 PUNTAS POR CADA PUNTO DE CALIBRACION, CALIBRADO EN TRES PUNTOS Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. | BIOCIENTIFICA S.A. DE C.V. | 3480
29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A MICROPIPETA MARCA SCIENCE-MED, MODELO 100-1000 ML, SERIE YL3K001711, QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTES, 10 PUNTAS POR CADA PUNTO DE CALIBRACION, CALIBRADO EN TRES PUNTOS Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. | BIOCIENTIFICA S.A. DE C.V. | 3480
30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A MICROPIPETA PLUS MARCA SCIENCE-MED, MODELO 20-200, SERIE FP82689, QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTES, 10 PUNTAS POR CADA PUNTO DE CALIBRACION, CALIBRADO EN TRES PUNTOS Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. | BIOCIENTIFICA S.A. DE C.V. | 3480
31 | REPARACION DE CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA KAIYANG, SERIE KY2467299, INV. 87131, QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE RUEDAS, RETIRO DE LA CAMA DEL AREA, MANO DE OBRA EN CAMBIO DE LAS RUEDAS, FABRICACION E INSTALACION DE LAS 4 RUEDAS EN NYLAMID, INSTALARLA NUEVAMENTE EN SU AREA, EJES SERVICIO DE RUTINA, SERVICIO DE RUTINA DE LOS FRENOS, SUMINISTRO DE LA ELECTRONICA DE CONTROL, SUMINISTRO DE LA MEMBRANA DE LOS SWITCHES, SUMINISTRO DE LAS DOS BATERIAS, MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE LA ELECTRONICA DE CONTROL, CAMBIO DE LA MEMBRANA, CAMBIO DE LAS BATERIAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | JESUS ALBERTO ROSADO CABALLERO | 38419.2
32 | REPARACION DE CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA KAIYANG, SERIE KY2467312, INV. 87123, QUE INCLUYE: MANTENIMIENTO DE LA BASE DE CONTROL DE LA CAMA, SUMINISTRO DE LAS RUEDAS, REPARACION DEL CONTROL DEL BARANDAL, SUMINISTRO DE LAS DOS BATERIAS MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE LAS BATERIAS ANTIGUAS POR LAS NUEVAS, CAMBIO DE LAS RUEDAS, TRASLADO DE LA CAMA A SU AREA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA AL EJE DE LA CAMA, LIMPIEZA GENERAL A LOS FRENOS, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE LA MEMBRANA DE LOS SWITCHES. | JESUS ALBERTO ROSADO CABALLERO | 38718.4
33 | REPARACION DE CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA KAIYANG, SERIE KY2467329, QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE LAS RUEDAS, REPARACION DEL CONTROL DEL BARANDAL, SUMINISTRO DE LAS DOS BATERIAS, MANO DE OBRA EN CAMBIO DE LAS RUEDAS DE LA CAMA INCLUYE LA FABRICACION E INSTALACION DE LAS 4 RUEDAS EN NYLAMID, CAMBIO DE LAS BATERÍAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL BARANDAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CAMA, REPARACION DE FRENOS, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE LA MEMBRANA DE LOS SWITCHES. | JESUS ALBERTO ROSADO CABALLERO | 37862.4
34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FUGA DEL REFRIGERANTE A REFRIGERADOR MARCA GLACIAL, MODELO FORTE V12, SERIE 01020290-J, INV. 80520, QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE UNIDAD, DE SERPENTINES EVAPORADOR Y CONDENSADOR, REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y LIMPIEZA DE CONEXIONES, REVISION DE PRESIONES, AMPERAJES Y VOLTAJES DEL EQUIPO, REPARACION DE FUGA, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PARO Y ARRANQUE. | EMOT INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 3712
35 | REPARACION DE CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA KAIYANG, SERIE KY2467328, INV. 87112, QUE INCLUYE: MANTENIMIENTO DE LA BASE DE CONTROL DE LA CAMA, SUMINISTRO DE LAS RUEDAS, MANO DE OBRA EN CAMBIO DE LAS PIEZAS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA CAMA, PUESTA DE NUEVO EN SU AREA, INSTALACION DE LAS NUEVAS RUEDAS, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE LA MEMBRANA DE LOS SWITCHES, DE LAS DOS BATERÍAS, MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE LA MEMBRANA DE LOS SWITCHES, CAMBIO DE BATERIAS Y SERVICIO DE LOS FRENOS. | JESUS ALBERTO ROSADO CABALLERO | 38233.6
36 | REPARACION DE CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA KAIYANG, SERIE KY2467300, INV. 87111, QUE INCLUYE: REPARACION Y/O FABRICACION DE FRENOS, SUMINISTRO DE LAS RUEDAS, DE LAS DOS BATERIAS, MANO DE OBRA EN CAMBIO DE LAS RUEDAS ANTIGUAS POR LAS NUEVAS, CAMBIO DE LAS BATERIAS, PUESTA DE NUEVO EN SU AREA, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REFUERZOS DE LOS EJES, SUMINISTRO DE LA MEMBRANA DE LOS SWITCHES, MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE LA MEMBRANA DE LOS SWITCHES E INSTALACION DE LOS EJES NUEVAMENTE. | JESUS ALBERTO ROSADO CABALLERO | 39718.4
37 | SERVICIO PARA LA CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA KAIYANG, SERIE KY2467274, INV. 87115, QUE INCLUYE: INSTALACION DE BATERIAS PARA SISTEMA DE RESPALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ANALISIS DE SEGURIDAD ELECTRICA, MATERIALES DE CONSUMO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS COMPATIBLES. | EMOT INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 19673.6
38 | SERVICIO PARA LA CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA KAIYANG, SERIE KY2467276, INV. 87119, QUE INCLUYE: REACONDICIONAMIENTO DE BARANDAL CON CONTROL ELECTRONICO IZQUIERDO Y DERECHO, INSTALACION DE BATERIAS PARA SISTEMA DE RESPALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ANALISIS DE SEGURIDAD ELECTRICA, MATERIALES DE CONSUMO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS COMPATIBLES. | EMOT INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 22457.6
39 | SERVICIO PARA LA CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA KAIYANG, SERIE KY2467325, INV. 87126, QUE INCLUYE: REACONDICIONAMIENTO DE BARANDAL CON CONTROL ELECTRONICO IZQUIERDO Y DERECHO, INSTALACION DE BATERIAS PARA SISTEMA DE RESPALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ANALISIS DE SEGURIDAD ELECTRICA, MATERIALES DE CONSUMO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS COMPATIBLES. | EMOT INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 22457.6
40 | SERVICIO PARA LA CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA KAIYANG, SERIE KY2467331, INV. 87139, QUE INCLUYE: REACONDICIONAMIENTO DE BARANDAL CON CONTROL ELECTRONICO IZQUIERDO Y DERECHO, INSTALACION DE BATERIAS PARA SISTEMA DE RESPALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ANALISIS DE SEGURIDAD ELECTRICA, MATERIALES DE CONSUMO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS COMPATIBLES. | EMOT INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 22457.6
41 | SERVICIO PARA LA CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA KAIYANG, SERIE KY2019467, INV. 87122, QUE INCLUYE: REACONDICIONAMIENTO DE BARANDAL CON CONTROL ELECTRONICO IZQUIERDO Y DERECHO,REACONDICIONAMIENTO DE MANDO CENTRAL, INSTALACION DE BATERIAS PARA SISTEMA DE RESPALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ANALISIS DE SEGURIDAD ELECTRICA, MATERIALES DE CONSUMO, REACONDICIONAMIENTO DE MOTOR DE ACCION SIMPLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS COMPATIBLES. | EMOT INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 30229.6
42 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTHERBOARD PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DRAGUER, MODELO INFINITY VISTA XL ES, SERIE 5397711956, INV. 042245. | SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V. | 73486
43 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA INCUBADORA DE TRASLADO MARCA DRAGUER, MODELO GT500-1, SERIE CM02129, INV. 100845. | SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V. | 20880
44 | REPARACION DE TARJETA DE CONTROL DE LAMPARA DE SATELITE MARCA DRAGUER, MODELO SOLA 700, SERIE ARXC-02569. | SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V. | 13456
45 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA INCUBADORA DE TRASLADO MARCA DRAGUER, MODELO AIR SHIELDS ISOLETTE TL 500, SERIE J-297471, INV. 23935, QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE CONTROL. | SOLUCIONES EN IMAGEN Y SOPORTE DE VIDA S. DE R.L. DE C.V. | 46715.06
46 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMPANA DE EXTRACCION MARCA LABTECH, INV. No. 097761, QUE INCLUYE: REVISION, LIMPIEZA GENERAL, PULIDO DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, PINTURA Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. | BIOCIENTIFICA S.A. DE C.V. | 6728
47 | SERVICIO PARA LA CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA KAIYANG, SERIE KY2467324, INV. 87136, QUE INCLUYE: REACONDICIONAMIENTO DE BARANDAL CON CONTROL ELECTRONICO IZQUIERDO Y DERECHO, INSTALACION DE BATERIAS PARA SISTEMA DE RESPALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ANALISIS DE SEGURIDAD ELECTRICA, MATERIALES DE CONSUMO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS COMPATIBLES. | EMOT INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 22457.6
48 | SERVICIO PARA LA CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES ELECTRICA MARCA KAIYANG, SERIE KY2467314, INV. 87127, QUE INCLUYE: REACONDICIONAMIENTO DE BARANDAL CON CONTROL ELECTRONICO IZQUIERDO Y DERECHO, INSTALACION DE BATERIAS PARA SISTEMA DE RESPALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ANALISIS DE SEGURIDAD ELECTRICA, MATERIALES DE CONSUMO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS COMPATIBLES. | EMOT INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 22457.6
55 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS MARCA KENDRO LABORATORY PRODUCTS, MODELO REB5004A20, SERIE W15P117178WP, QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS EMPAQUES DE LA PUERTA DE LA NEVERA, SUMINISTRO DE UN MOTOR VENTILADOR, SUMINISTRO DE UNAS ASPAS NUEVAS, DE UN CONTACTOR DE 2 POLOS CON PLATINOS, MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DEL EMPAQUE DE LA PUERTA, DESMONTAJE DEL MOTOR DAÑADO Y MONTAJE DEL MOTOR NUEVO, POR LA INSTALACION DE ASPAS NUEVAS, POR LA INSTALACION DEL CONTACTOR, ARRANQUE DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | FELIPE TORRES MANZANILLA | 10751.34
56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REFRIGERADOR DE 1 PUERTA MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO REB1204A21, SERIE T15U-142398-TU, QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE RELAY DE COMPRESOR, DE PROTECTOR TERMICO DE COMPRESOR, CAMBIO DE LOS EMPAQUES DE LA PUERTA, AJUSTE DE LA PUERTA, INSTALACION DE LOS NUEVOS EMPAQUES, CALIBRACION DE LA TEMPERATURA Y PUESTA EN SERVICIO. | FELIPE TORRES MANZANILLA | 6728
57 | REHABILITACION DE RED DE GASES MEDICINALES QUE CONSISTE EN: REHABILITACION DE TOMAS DEL SISTEMA DE GASES MEDICINALES (6 OXIGENO - 6 AIRE) QUE INCLUYE: DESENSAMBLE DE TOMAS EXISTENTES PARA SUSTITUCION DE PARTES DAÑADAS, DE REFACCIONES, ARMADO, ACOPLAMIENTO Y MONTAJE DE TOMAS REPARADAS, PRUEBA DE HERMETICIDAD, CALIBRACION Y PUESTA EN OPERACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, INSTALACIONES PROVISIONALES, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: REHABILITACION DE SISTEMAS DE GENERACION DE GASES MEDICINALES QUE CONSISTE EN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MANIFOLD PARA OXIGENO MEDICINAL, PINTURA DE IDENTIFICACION, BARRIDO CON NITROGENO, PRUEBA DE HERMETICIDAD, CALIBRACION Y PUESTA EN OPERACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, INSTALACIONES PROVISIONALES, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. REPARACION DE COMPRESOR PARA RED DE GASES MEDICINALES QUE CONSISTE EN: REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE INCLUYE DESHABILITACION, DESMONTAJE, TRANSPORTE A TALLER PARA SERVICIO, CAMBIO DE SELLO DE PISTÓN, DE ASIENTO DE PISTÓN, DE FILTRO DE AIRE, DE MANÓMETRO, DE EMPAQUES PLATO DE VÁLVULAS, DESCARBONIZACIÓN DE VÁLVULAS, REVISIÓN DE VÁLVULA DÉ SEGURIDAD, VÁLVULA CHECK, ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO, FALSOS CONTACTOS, FUGAS DE AIRE, DRENADO DE CONDENSADOS, APLICACIÓN DE PINTURA A CABEZAL, LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, ARMADO, CALIBRACION Y PUESTA EN OPERACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, INSTALACIONES PROVISIONALES, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. | JUAN CARLOS BARBOSA ESCALANTE (CIBSA) | 20303.2
58 | REPARACION DE ESTERILIZADOR DE CALOR SECO MARCA CAISA, MODELO 12-27R, INV. 000812, QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONECTORES DE RESISTENCIA, PINTURA AL MUEBLE EXTERNA Y CHECADO DE FUNCIONAMIENTO. | MINERVA DEL ROSARIO GONZALEZ HAU | 2575.2
59 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TAMIZ AUDITIVO MARCA OTOMETRICS, MODELO MADSEN ACCUSCREEN, SERIE 350272, QUE INCLUYE: DESARMADO EN SUS PARTES, CUERPO DEL EQUIPO, SONDA DE EMISIONES, CABLE CARGADOR, EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. LIMPIEZA, TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, CORRECCIÓN EN SUS CONEXIONES Y CORRECCIÓN DE LA CALIBRACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVA SONDA DE EMISIONES, PRUEBAS CON TEST EN LA VERIFICACIÓN DE LAS CORRECCIONES DE LAS FUNCIONES. VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE VOLTAJES DE LAS EMISIONES Y CALIBRACIÓN DE ACUERDO A GUÍA DE FABRICANTE, REVISIÓN DE VOLTAJES EN GENERAL, PRUEBAS, SUMINISTRO, CALIBRACION. PROGRAMACION DE NUEVA SONDA DE EMISIONES, PRUEBA CON OIDO ELECTRÓNICO, SUMINISTRAO DE BOLSA CON 4 PUNTAS DE SONDA, SUMINISTRO DE BOLSA CON 100 OLIVAS OAE 4MM, SUMINISTRO DE LÁPIZ ESPECIAL DE LIMPIEZA DE LA SONDA, VERIFICACIÓN DE FALSOS CONTACTOS Y DE SEÑALES EN GENERAL. | SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 59508
60 | MANTENIMIENTO GENERAL | IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (ITS) | 101082.05
61 | MANTENIMIENTO ELECTRICO | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 41470.15
62 | ROTULACION ARTISTICA DE CUNEROS | IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (ITS) | 19905.59